Программа автоматизированного управления городским пространством
«СИТИ КЛЕВЕР»
Руководство пользователя

Руководство составлено на 
версию WEB кабинета 1.0.0
Редакция 001 от 2.03.2026
г. Ульяновск
Оглавление

31. Назначение системы «СИТИ КЛЕВЕР»


42. Авторизация в системе «СИТИ КЛЕВЕР»


63. Функциональные возможности WEB кабинета


63.1 Отображение объектов


73.2 Отображение элементов мониторинга и управления


94. Работа сервера «СИТИ КЛЕВЕР» с физическими устройствами


105. Контакты




1. Назначение системы «СИТИ КЛЕВЕР»
Программа предназначена для осуществления управления городским пространством путем реализации интегрированного подхода с использованием цифровых технологий.

Программа предоставляет возможность управления в ручном или автоматическом режиме взаимосвязанным оборудованием (измерительными приборами, уличным освещением, системами безопасности, насосным, накопительным, генерирующим и иным видом оборудования)  с привязкой к его географическому местоположению. 
Область применения.

Программа может применяться в органах управления населенными пунктами, а так же предприятиями, имеющими территориально-распределенную структуру, с целями:

· Диспетчеризации

· Оптимизации расхода ресурсов

· Повышения уровня безопасности

· Улучшения качества жизни
Функциональные возможности программы.

В основе механизма обмена информацией программы с устройствами лежат технологии интернета вещей (IoT).  Умные датчики и сенсоры передают данные в программу, которые затем анализируются в режиме реального времени, что позволяет мгновенно отображать изменения посредством интерфейса взаимодействия с пользователем.

2. Авторизация в системе «СИТИ КЛЕВЕР»
Для доступа в WEB кабинет системы «СИТИ КЛЕВЕР» можно использовать любой современный Интернет-браузер, например Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox, Яндекс браузер и т.д.
Чтобы осуществить вход в WEB-кабинет «СИТИ КЛЕВЕР», необходимо ввести в адресной строке браузера: https://lk.cityclever.ru, после чего браузер отобразит страницу авторизации WEB кабинета системы «СИТИ КЛЕВЕР» (рис. 1).
[image: image1.png]



Рис. 1. Страница авторизации WEB кабинета системы «СИТИ КЛЕВЕР»
Работа WEB кабинета осуществляется по защищенному протоколу HTTPS с шифрованием данных в криптографический протокол SSL. 

На странице авторизации необходимо ввести логин и пароль, выданный пользователю администратором системы «СИТИ КЛЕВЕР» на основании поданной заявки на открытие доступа организацией-клиентом Оператора системы, после чего нажать кнопку «Войти». Если данные введены верно, пользователь попадает на главную страницу диспетчеризации WEB-кабинета системы «СИТИ КЛЕВЕР» (Рис.2).
[image: image2.png]8 ®ommme x @ o x o+ v - 8 x
o <« - C O 8 Ikdityclever.ru/map_w.php?type=100&page=1 B % L @som #H =
( ¢ J g "" PP § \ﬁ

yliGeiueacroe

<

7(%0)(/)()#4(//"1%
(A





Рис.2. Страница диспетчеризации WEB кабинета

3. Функциональные возможности WEB кабинета
3.1 Отображение объектов
Как видно из рисунка 2, объекты выводятся в виде значков (маркеров) на карте с привязкой к географическим координатам.
Под объектом в системе «СИТИ КЛЕВЕР» понимается совокупность элементов для мониторинга и управления в конкретной географической точке.
Статус объекта выделяется цветами маркера объекта:

[image: image5.png]


Серый маркер - нет связи с объектом

[image: image6.png]


Зеленый маркер – объект на связи и отсутствует аварийная ситуация.

[image: image7.png]


Красный маркер – объект на связи и присутствует аварийная ситуация
Наименование объекта отображается при наведении курсора мышки на маркер объекта (Рис. 3).
[image: image3.png]



Рис. 3 Отображение названия объекта

3.2 Отображение элементов мониторинга и управления
Отображение элементов мониторинга и управления объекта осуществляется по щелчку левой клавишей мышки по маркеру объекта.

Одновременно можно открыть несколько окон с элементами управления объектов (Рис. 4).

[image: image4.png]\%

06bekT:VLLIEEBKA30Y E

YPB

C 4

b R
06BekT:CNYY

ynp

B

8 v

Btikn





Рис.4. Отображение элементов управления

Элементы мониторинга и управления отображаются в виде интерактивных значков или текста и могут быть привязаны к различным параметрам физических приборов.

[image: image8.png]Btikn



[image: image9.png]Btikn



Переключатель – отображает текущее значение параметра и дает возможность его изменения

[image: image10.png]


[image: image11.png]


Уровень – показывает текущее значение параметра, указывающего уровень в процентах.

[image: image12.png]


[image: image13.png]


Лампа – показывает текущее значение параметра.

[image: image14.png]Naenenve, Ma

0473



[image: image15.png]Her asapui



  

Текст – отображает значение параметра или наличие аварии в виде текста.

[image: image16.png]


 

Команда – позволяет отправить произвольную команду на управление прибором.

4. Работа сервера «СИТИ КЛЕВЕР» с физическими устройствами
В основе механизма обмена информацией программы с устройствами лежат технологии интернета вещей (IoT).  
Для обмена данными с сервером «СИТИ КЛЕВЕР» умные датчики, сенсоры и исполнительные устройства должны быть настроены на IP адрес сервера «СИТИ КЛЕВЕР». Обмен может производиться как в открытых сетях (Интернет), так и в закрытых сегментах сети (частных сетях) с использованием протоколов шифрования. Переданные устройствами данные в программу анализируются в режиме реального времени, что позволяет мгновенно отображать изменения посредством интерфейса взаимодействия с пользователем.

В качестве устройств могут выступать:

· Климатические датчики и метеостанции;
· Реле и контроллеры управления освещением;
· Контроллеры управления насосным оборудованием;
· Анализаторы электросети;
· Вычислители объема воды/газа/тепла;

· Интеллектуальные счетчики;

· Охранно-пожарные датчики;

· Системы управления кондиционированием;

· Интеллектуальные уровнемеры;

· Частотные преобразователи;

· И т.д
При подключении устройства к системе «СИТИ КЛЕВЕР» взаимодействие происходит посредством чтения и записи параметров устройства, которые в свою очередь объединены в группы по функциональным отличиям.
Любой доступный параметр устройства может быть привязан к интерактивному значку (п. 3.2) для осуществления мониторинга его значение и/или возможности его изменения.

5. Контакты

По вопросам функционирования WEB-кабинета или заключения лицензионного договора Вы можете обратиться к разработчику системы «СИТИ КЛЕВЕР» электронной почте: voevodinay@mail.ru.

8

